## Feuille 1
ARCHILOR - 61 ter rue de Saint-Mihiel - 55200 COMMERCY
Logements Quartier Haussonville
Avenue de Brabois - 54000 - NANCY
PRO - C.D.P.G.F. | APS - NOTICE ESTIMATIVE - 32.02
Lot 07 PLATRERIE - PLAFOND
ind. 0 du 03/12/2025 | APS - NOTICE ESTIMATIVE - 32.02
Le Nid - 26 boulevard du 21ème RA - 54000 NANCY
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
07.1 | Solution de base |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.3 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - PLATRERIE |  |  |  | 0
07.3.1 | DOUBLAGE |  |  |  | 0
07.3.1.1 | DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE + ISOLATION |  |  |  | 0
07.3.1.1.1 | Doublage thermo-acoustique type Doublissio performance de Placoplatre ou équivalent - 13+160mm - R = 5,35m2.K/W | 2822.41 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2 | ENDUITS PLATRE SUR PARTIES VERTICALES |  |  |  | 0
07.3.2.1 | ENDUIT PLATRE PROJETE INTERIEUR |  |  |  | 0
07.3.2.1.1 | Enduits plâtre sur murs maçonnés en brique, retombées et poutres ne recevant pas de doublage - ep. mini 15mm | 412.5 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3 | CLOISONS SEPARATIVES |  |  |  | 0
07.3.3.1 | CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE |  |  |  | 0
07.3.3.1.1 | Cloison séparative avec 2 plaques de platre de 13mm par parement - épaisseur 180mm ossature double | 417 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.1.2 | Isolant fibre minérale épaisseur 2x60mm - R=2x1,85=3,70m2.K/W | 417 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4 | CLOISONS DE DISTRIBUTION |  |  |  | 0
07.3.4.1 | CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE |  |  |  | 0
07.3.4.1.1 | Cloison type PLACOSTIL 72/48 | 1462.27 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.1.2 | Isolant fibre minérale épaisseur 45mm - R=1,25m2.K/W | 1462.27 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4.1.3 | P.V. renforts accessoires sanitaires suspendus (lavabos, urinoires etc…) | 80 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.5 | CONDUITS ET GAINES |  |  |  | 0
07.3.5.1 | GAINE TECHNIQUE EN PLAQUE DE PLATRE + ISOLATION POUR CHUTE D'EAU/VMC - SANS CRITERE FEU |  |  |  | 0
07.3.5.1.1 | Gaine technique verticale sur ossature métal type 73/48 avec laine minérale de 45mm | 499.54 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.5.2 | GAINE TECHNIQUE EN PLAQUE DE PLATRE + ISOLATION POUR CHUTE D'EAU/VMC - AVEC CRITERE FEU |  |  |  | 0
07.3.5.2.1 | Gaine technique verticale sur ossature métal type 85/48 avec laine minérale de 45mm - CF 1/2h | 81 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.5.3 | SOFFITES RESEAU D'AIR EN PLAQUE DE PLATRE + ISOLATION |  |  |  | 0
07.3.5.3.1 | Caisson horizontale constitué de 2 plaques de platre de 13mm | 60 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.6 | TRAPPES |  |  |  | 0
07.3.6.1 | TRAPPE DEMONTABLE VERTICALE |  |  |  | 0
07.3.6.1.1 | Trappe verticale - dim: 0,30 x 0,30m - parfaitement étanche à l'air | 40 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.6.2 | TRAPPE DEMONTABLE HORIZONTALE - ETANCHE A L'AIR |  |  |  | 0
07.3.6.2.1 | Trappe horizontale - dim: 0,55 x 0,55m - parfaitement étanche à l'air | 22 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.4 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - PLAFONDS |  |  |  | 0
07.4.1 | PLAFONDS EN PLATRE |  |  |  | 0
07.4.1.1 | PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE |  |  |  | 0
07.4.1.1.1 | Plafond sur ossature en plaque de plâtre - sans critère feu - sous fermettes | 1181.4 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.4.1.1.2 | Jouée verticale en plaque de platre de 13mm sur ossature - hauteur totale 0,30m | 38 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.4.1.2 | MEMBRANES D'ETANCHEITE A L'AIR |  |  |  | 0
07.4.1.2.1 | Membrane d'étanchéité type Vario Duplex d'isover ou équivalent - pose horizontale sur lattes | 1181.4 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.4.2 | ISOLATION HORIZONTALE |  |  |  | 0
07.4.2.1 | ISOLATION PROJETEE |  |  |  | 0
07.4.2.1.1 | Soufflage d'isolation type JETFIB'OUATE de BIOFIB ou similaire - 440mm d'épaisseur après tassement - R=11,00m2.°C/W | 1298 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Total base :
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0