## CDPGF
N° | Désignation | Un. | Qté | Prix Unit. HT | Prix Tot. HT | T4M 2 | T4T 5 | T5M 10 | T5T 3
1. | SPECIFICATIONS GENERALES
Pour mémoire
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Pour mémoire
3. | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
3.1. | Données
Pour mémoire
3.2. | Installations de chantier
| Installation de chantier, y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.2. |  |  |  | 0
3.3. | Prise et mise à la terre
| Mise à la terre du bâtiment, avec borne principale et dispositif de mesure suivant les normes en vigueur, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Liaison équipotentielle, canalisation, huisserie, etc . . ., y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.3. |  |  |  | 0
3.4. | Raccordements Basse Tension
| Liaison entre le coffret de coupure ENEDIS et le tableau de protection, y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Consuel, suivant CCTP | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.4. |  |  |  | 0
3.5. | Armoire de protection
| Tableau logement, y compris tous équipements, accessoires de commandes et protections, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Mise en oeuvre de la gaine technique logement courants forts & faibles, y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.5. |  |  |  | 0
3.6. | Parafoudre
| Parafoudre, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.6. |  |  |  | 0
3.7. | Indicateur d'énergie
| Indicateur d'énergie, y compris tores, accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.7. |  |  |  | 0
3.8. | Alimentations diverses
| Alimentation des volet roulant, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 150 |  | 0 | 7 | 9 | 7 | 7
| Alimentation des VMC HYDRO B, suivant CCTP compris accessoires de pose et de raccordement | U | 20 |  | 0
| Renvoi de l’alarme du déclenchement thermique de l’extracteur de VMC du logement par un voyant rouge type LED placé dans la GTL, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Alimentation des bouches de VMC, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 80 |  | 0
| Alimentation des module extérieur PAC, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Alimentation des traceurs électrique PAC, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Alimentation des module intérieur PAC, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Alimentation des thermostats PAC, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 40 |  | 0
| Alimentation des sèches serviette, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 40 |  | 0
| Alimentation des l'amplificateurs de télévision, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Alimentation des miroirs du meuble avec éclairage intégré en zone salle de bain R+1, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Alimentation des sonneries, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Alimentation éclairage extérieur, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.8. |  |  |  | 0
3.9. | Equipement des locaux
| Interrupteur simple allumage, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 153 |  | 0 | 7 | 7 | 8 | 8
| Interrupteur double allumage, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Interrupteur va-et-vient, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 120 |  | 0
| Interrupteur simple allumage lumineux, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 113 |  | 0 | 5 | 5 | 6 | 6
| Interrupteur va-et-vient lumineux, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 10 |  | 0 |  | 2
| Bouton poussoir, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 60 |  | 0
| Prise de courant 2x10/16 A+T, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 825 |  | 0 | 38 | 38 | 43 | 43
| Prise de courant 2x20 A+T (four), y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Sortie de câble 2x32A+T (plaque de cuisson), y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Prise de courant 2x10/16 A+T étanche, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 98 |  | 0 | 4 | 5 | 5 | 5
| Détecteur de présence & crépusculaire, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 40 |  | 0
| Point lumineux sur DCL en plafonnier, compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 213 |  | 0 | 10 | 10 | 11 | 11
| Point lumineux sur DCL en applique, compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 80 |  | 0
| Lampe LED E27 8W / 3000°K suivant CCTP. | U | 293 |  | 0
| Hublot polycarbonate extra plat - Diamètre 320mm 25W - 2600 lm - IRC > 80 - 3000°K IP54 - IK10 Classe II ou équivalent, compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 20 |  | 0
| Applique circulaire à halo lumineux ∅330 décoratif blanc 25W LED - 2144 lm - IRC>80 - 3000°K - IP66 - IK10 - Classe II ou équivalent, compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 118 |  | 0 | 5 | 6 | 6 | 6
| Plafonnier étanche polycarbonate IP66 28W LED - 3900lm - IRC>80 - 4000°K ou équivalent, compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 40 |  | 0
| Bouton sonnette, compris accessoiresde pose et de raccordement, suivant CCTP | Ens | 20 |  | 0
| Carrillon sonnette, compris accessoiresde pose et de raccordement, suivant CCTP | Ens | 40 |  | 0
| Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF), compris accessoiresde pose et de raccordement, suivant CCTP | Ens | 40 |  | 0
| Câblage logement, suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.9. |  |  |  | 0
3.10. | Réseau de communication
| Fourreaux entre la GTL et le coffret de communication, y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Coffret de comminication équipé suivant CCTP, y compris accessoires de pose et de raccordement. | Ens | 20 |  | 0
| Câblage des liaisons individuelles RJ45, compris prise, accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 100 |  | 0 | 5 | 6 | 6 | 6
| Total Sous-chapitre 3.10. |  |  |  | 0
3.11. | Distribution Télévision
| Ensemble d'antennes, y compris coupleurs, accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Prise télévision, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 40 |  | 0
| Ensemble de câblage par logement, suivant CCTP compris, répartiteur, accessoires de pose et de raccordement | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.11. |  |  |  | 0
3.12. | Essais et controles
| Essais et contrôles, suivant CCTP | Ens | 20 |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (DOE), suivant CCTP | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 3.12. |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT en euros | 0
|  |  |  | TVA 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL TTC en euros | 0
N° | Désignation | Un. | Qté | Prix Unit. HT | Prix Tot. HT | T4M 2 | T4T 5 | T5M 10 | T5T 3
4. | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
4.1. | PSE N°01 : Alimentation et protection electrique porte de garage
| Alimentation et protection electrique porte de garage, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 4.1. |  |  |  | 0
4.2. | PSE N°02 : Prise de courant renforcee pour vehicule electrique
| Prise de courant renforcee pour vehicule electrique, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 4.2. |  |  |  | 0
4.3. | PSE N°03 : Alimentation des miroirs du meuble avec éclairage intégré en salle de bain RDC
| Alimentation des miroirs du meuble avec éclairage intégré en salle de bain RDC, y compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | Ens | 20 |  | 0
| Point lumineux sur DCL en applique, compris accessoires de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | -20 |  | 0
| Câblage point lumineux sur DCL en applique, suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement. | Ens | -20 |  | 0
| Total Sous-chapitre 4.3. |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT PSE HT en euros | 0
|  |  |  | TVA 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL PSE TTC en euros | 0