## Table 1
Nom Société |  |  | Aff/24-03
Adresse |  |  | Le Nid
Construction d'un ensemble de 9 logements et du Siège Social Le Nid 133 aveneue Carnot - SAINT-MAX [54]
Code Postal - Ville
LOT 12 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.T.
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COMMUNS ET LOGEMENTS
3.1.1 | GENERALITES
3.1.2 | BRANCHEMENTS
3.1.2.1 | Généralités
3.1.2.2 | Sections minimales | ens. | 1
3.1.2.3 | Liaison au réseau-tronçon commun | ens. | 1
3.1.2.4 | Colonnes "énergie" | ens. | 1
3.1.2.5 | Dérivations individuelles des logements | ens. | 1
3.1.2.6 | Dérivations collectives | ens. | 1
3.1.2.7 | Dérivation individuelle des services généraux force et lumière | ens. | 1
3.1.2.8 | Essais & fonctionnement des équipements techniques | ens. | 1
3.1.3 | INSTALLATION DES LOGEMENTS
3.1.3.1 | Répartition des installations | ens. | 1
3.1.3.2 | Installation des circuits | ens. | 1
3.1.3.3 | Tableau disjoncteur | ens./lgt | 9
3.1.3.4 | Tableau de protection | ens./lgt | 9
3.1.3.5 | Equipements | ens./lgt | 9
3.1.3.6 | Appareillage | ens./lgt | 9
3.1.3.7 | Equipements des logements | ens./lgt | 9
3.1.3.8 | Fourreaux télévision | ens. | 1
3.1.3.9 | Fourreaux téléphone | ens. | 1
3.1.3.10 | Fourreaux fibre | ens. | 1
3.1.4 | INSTALLATION SERVICES GÉNÉRAUX
3.1.4.1 | Installation "lumière" des logements | ens. | 1
3.1.4.2 | Installation force motrice | ens. | 1
3.1.4.3 | Appareillage | ens. | 1
3.1.5 | INSTALLATION SÉCURITÉ INCENDIE
3.1.5.1 | Détecteur de fumée | ens./lgt | 9
3.1.6 | INSTALLATION FORCE MOTRICE
3.1.6.1 | Extracteur | ens./lgt | 9
3.1.7 | COMPTAGE
3.1.7.1 | Comptage commun | ens. | 1
3.1.7.2 | Comptage électronique | ens./lgt | 9
3.1.7.3 | Télégestion des compteurs d'eau | ens./lgt | 9
3.1.7.4 | Téléreport | ens./lgt | 9
3.1.8 | CONTRÔLE D'ACCÈS ET INTERPHONE
3.1.8.1 | Platine vidéophonie anti-vandales avec "VIGIK" | ens. | 1
3.1.8.2 | Combinés de logement et décodeurs | U | 9
3.1.8.3 | Lecteur VGLECT | U | 6
3.1.8.4 | Clés éléctroniques | U | 33
3.1.8.5 | Centrale de Gestion | ens. | 1
3.1.8.6 | Bouton de sortie | U | 6
3.1.8.7 | Alimentation électrique | ens. | 1
3.1.9 | RESEAU DE TERRE
3.1.9.1 | Généralités
3.1.9.2 | Prise de terre | ens. | 1
3.1.9.3 | Réseau de terre | ens. | 1
3.1.10 | TELEPHONE
3.1.10.1 | Généralités
3.1.10.2 | Réseau de distribution | ens. | 1
3.1.10.3 | Branchement des logements | ens. | 1
3.1.11 | TELEVISION
3.1.11.1 | Site de réception | ens. | 1
3.1.11.2 | Supports | ens. | 1
3.1.11.3 | Antennes | ens. | 1
3.1.11.4 | Station amplificatrice | ens. | 1
3.1.11.5 | Distribution des logements | ens. | 1
3.1.11.6 | Réalisation et réception de chantier | ens. | 1
3.1.12 | RESEAU CABLE (Option) | ens. | 1
3.1.13 | EQUIPEMENTS ET BRANCHEMENTS EXTÉRIEURS
3.1.13.1 | Prestations
3.1.13.2 | Eclairage extérieur | ens. | 1
3.1.13.3 | Réseau | ens. | 1
3.1.13.4 | Appareils d'éclairage | ens. | 1
3.1.14 | FOURREAUTAGE | ens. | 1
3.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES BUREAUX
3.2.1 | RACCORDEMENT
3.2.1.1 | Liaison entre la gaine palière Enedis et le TGBT, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, | u | 1
3.2.2 | CONSUEL
3.2.2.1 | Mission VAMST du bureau de contrôle | u | 1
3.2.2.2 | Consuel | u | 1
3.2.3 | TERRE
3.2.3.1 | Mise à la terre avec borne principale et dispositif de mesure suivant les normes en vigueur y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement | ENS | 1
3.2.3.2 | Liaison équipotentielle, canalisation, huisserie, etc . . ., compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement | ENS | 1
3.2.4 | ARMOIRE(S) DE PROTECTION
3.2.4.1 | TGBT (TABLEAU GENERAL BASSE TENSION) y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement | U | 1
3.2.5 | COMPTEUR D'ÉNERGIE
3.2.5.1 | Comptage d'énergie, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP. | U | 1
3.2.6 | ALIMENTATION(S)
3.2.6.1 | Alimentation lot électricité
3.2.6.1.1 | Alimentation alarme incendie "AI"
3.2.6.1.1.1 | Alimentation alarme incendie, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 1
3.2.6.1.2 | Alimentation baie de brassage "BDB"
3.2.6.1.2.1 | Alimentation baie de brassage, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 1
3.2.6.2 | Alimentation lot CVP
3.2.6.2.1 | Alimentation VMC sanitaire "VMCS"
3.2.6.2.1.1 | Alimentation VMC sanitaire, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 1
3.2.6.2.2 | Alimentation bouche cuisine de VMC "BVMCC"
3.2.6.2.2.1 | Alimentation Bouche VMC cuisine y compris accessoire de pose et de raccordement | U | 1
3.2.6.2.3 | Alimentation Chauffe-eau "CE"
3.2.6.2.3.1 | Alimentation chauffe-eau, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 1
3.2.6.2.4 | Alimentation unité extérieure
3.2.6.2.4.1 | Alimentation unité extérieure en toiture, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 2
3.2.6.2.5 | Alimentation unité intérieure "UCI"
3.2.6.2.5.1 | Alimentation unité intérieure, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 7
3.2.6.3 | Alimentation Lot menuiserie
3.2.6.3.1 | Alimentation platine de rue PR
3.2.6.3.1.1 | Alimentation platine de rue, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 7
3.2.6.3.2 | Alimentation ventouse "VENT"
3.2.6.3.2.1 | Alimentation ventouse, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 1
3.2.6.3.3 | Alimentation des volets roulants "VR"
3.2.6.3.3.1 | Alimentation volet roulant filaire, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP, ( commande en charge du lot menuiserie) | U | 12
3.2.7 | ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX
3.2.7.1 | COMMANDES
3.2.7.1.1 | Interrupteur simple allumage, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement | u | 7
3.2.7.1.2 | Interrupteur simple allumage lumineux, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement | u | 3
3.2.7.1.3 | Interrupteur bouton poussoir, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement | u | 7
3.2.7.1.4 | Détecteur de présence et crépusculaire 360°, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement | u | 5
3.2.7.2 | PRISE DE COURANT
3.2.7.2.1 | Prise de courant 2x16A+T, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement | U | 35
3.2.7.2.2 | Prise de courant 2x16A+T Hotte, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement, | U | 1
3.2.7.2.3 | Prise de courant 2x20A+T Machine à laver, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement, | U | 1
3.2.7.2.4 | Prise de courant 2x32A+T , y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement, | U | 1
3.2.7.3 | POSTE DE TRAVAIL
3.2.7.3.1 | Poste de travail 2PC+2PC détrompées+3RJ45, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement,(RJ45 comptabilisé dans les courant faibles) | u | 8
3.2.7.4 | GOULOTTE
3.2.7.4.1 | Goulotte PVC 2 compartiments, y compris accessoire de pose et de raccordement, | ML | 6
3.2.8 | LUMINAIRE(S)
3.2.8.1 | LUMINAIRE TYPE A
3.2.8.1.1 | Luminaire Type A ou équivalent, y compris câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 5
3.2.8.2 | LUMINAIRE TYPE B
3.2.8.2.1 | Luminaire Type B ou équivalent, y compris convertisseur DALI câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 12
3.2.8.3 | LUMINAIRE TYPE C
3.2.8.3.1 | Luminaire Type C ou équivalent, y compris câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 3
3.2.8.4 | LUMINAIRE TYPE D
3.2.8.4.1 | Luminaire Type D ou équivalent, y compris câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 19
3.2.8.5 | LUMINAIRE TYPE E
3.2.8.5.1 | Luminaire Type E ou équivalent, y compris câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 3
3.2.8.6 | LUMINAIRE TYPE F
3.2.8.6.1 | Luminaire Type F ou équivalent, y compris câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 1
3.2.8.7 | LUMINAIRE TYPE G
3.2.8.7.1 | Luminaire Type G ou équivalent, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 3
3.8.8 | LUMINAIRE TYPE H
3.2.8.8.1 | Luminaire Type H ou équivalent, y compris câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 1
3.2.9 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
3.2.9.1 | BLOC D'EVACUATION
3.2.9.1.1 | Bloc d'évacuation, y compris accessoire de pose et de raccordement, | U | 6
3.2.9.2 | BAPI
3.2.9.2.1 | BAPI, y compris accessoire de pose et de raccordement, | U | 1
3.2.9.3 | BLOC D'AMBIANCE
3.2.9.3.1 | Bloc d'ambiance, y compris accessoire de pose et de raccordement, | U | 2
3.2.9.4 | COMMANDE DE TEST
3.2.9.4.1 | Commande et test | U | 1
3.2.9.5 | CABLAGE ECLAIRAGE DE SECURITE
3.2.9.5.1 | Câblage éclairage de sécurité, y compris accessoire de pose et de raccordement, | ENS | 1
3.2.10 | ALARME INCENDIE
3.2.10.1 | Alarme de type 4
3.2.10.1.1 | Centrale d'alarme, y compris accessoires de pose et de raccordement | U | 1
3.2.10.1.2 | Diffuseur lumineux, y compris accessoires de pose et de raccordement | U | 3
3.2.10.1.3 | Diffuseur sonore et lumineux, y compris accessoires de pose et de raccordement | U | 2
3.2.10.1.4 | Déclencheur manuel, y compris accessoires de pose et de raccordement | U | 1
3.2.10.1.5 | Câblages alarme incendie, y compris accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
3.2.11 | TÉLÉPHONIE ET INFORMATIQUE
3.2.11.1 | Raccordement, y compris accessoires de pose et de raccordement, | ENS | 1
3.2.11.2 | Baie de brassage, y compris accessoires de pose et de raccordement, | ENS | 1
3.2.11.3 | Prise RJ45 poste de travail et Liaison individuel, y compris câblage, prise, accessoires de pose et de raccordement, | ENS | 24
3.2.11.4 | Prise RJ45 pour vidéoprojection et Liaison individuel, y compris câblage, prise, accessoires de pose et de raccordement, | ENS | 1
3.2.11.5 | Prise RJ45 pour Wifi et Liaison individuel, y compris câblage, prise, accessoires de pose et de raccordement, | ENS | 2
3.2.12 | CONTROLE D'ACCÈS
3.2.12.1 | RESPONSABILITÉ DE BON FONCTIONNEMENT
3.2.12.1.1 | Responsabilité du bon fonctionnement | U | 1
3.2.12.2 | PLATINE DE RUE
3.2.12.2.1 | Platine de rue, y compris accessoire de pose et de raccordement | U | 1
3.2.12.3 | POSTE INTERIEUR
3.12.3.1 | Poste intérieur, y compris accessoire de pose et de raccordement | U | 1
3.2.12.4 | ACCESSOIRE
3.2.12.4.1 | Accessoire de ligne, y compris accessoire de pose et de raccordement | U | 1
3.2.12.5 | BOUTON D'OUVERTURE
3.2.12.5.1 | Bouton d'ouverture, y compris accessoire de pose et de raccordement | U | 1
3.2.12.6 | BOITIER D'OUVERTURE D'URGENCE
3.2.12.6.1 | Boitier vert d'ouverture d'urgence, y compris accessoire de pose et de raccordement | U | 1
3.2.12.7 | BADGE
3.2.12.7.1 | Badge | U | 15
3.2.12.8 | CABLAGE
3.2.12.8.1 | Câblage contrôle d'accès, y compris raccordement ventouse, accessoires de pose et de raccordement | ENS | 1
3.2.13 | CHAUFFAGE
3.2.13.1 | SÈCHE SERVIETTE
3.2.13.1.1 | Sèche serviette , y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant cctp | U | 1
3.2.13.2 | ALIMENTATION
3.2.13.2.1 | Alimentation radiateur, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP | U | 1
3.2.14 | BORNE 11kW GESTION DYNAMIQUE | U | 1
3.2.15 | ECRANS PUBLICITAIRES | U | 2
3.2.16 | LOGO “LE NID” – LETTRES DETACHEES RETROECLAIREES
3.2.17 | ARRET D'URGENCE
3.2.17.1 | Arrêt d'urgence Électricité, y compris accessoires de pose et de raccordement | U | 1
3.2.17.2 | Arrêt d'urgence Ventilation, y compris accessoires de pose et de raccordement
3.2.18 | CHANTIER | U | 1
3.2.19 | DIVERS
3.2.19.1 | DEPOSE ET NEUTRALISATION
3.2.19.1.1 | Dépose des installations existantes, compris luminaires, appareillage, colonne, alimentation principale et rebouchements des dégradations | u | 1
3.2.19.2 | FRAIS D'ETUDES
3.2.19.2.1 | Participation aux réunions suivant CCTP | ENS | 1
3.2.19.2.2 | Note de calcul et dimensionnement suivant CCTP | ENS | 1
3.2.19.2.3 | Étude d’éclairement par local suivant CCTP | ENS | 1
3.2.19.2.4 | Étude d’éclairement Extérieur suivant CCTP | ENS | 1
3.2.19.2.5 | Édition des plans suivant CCTP | ENS | 1
3.2.20 | DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS
3.2.20.1 | D.O.E. à charge de l'entreprise | ENS | 1
A Nancy, |  | TOTAL H.T. : |  |  | 0
le 13 février 2026 |  | T.V.A. à 20,00% : |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. : |  |  | 0

## Table 2
Nom Société |  |  | Aff/24-03
Adresse |  |  | Le Nid
Construction d'un ensemble de 9 logements et du Siège Social Le Nid 133 aveneue Carnot - SAINT-MAX [54]
Code Postal - Ville
LOT 12 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.T.
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COMMUNS ET LOGEMENTS
3.1.1 | GENERALITES
3.1.2 | BRANCHEMENTS
3.1.2.1 | Généralités
3.1.2.2 | Sections minimales | ens. | 1
3.1.2.3 | Liaison au réseau-tronçon commun | ens. | 1
3.1.2.4 | Colonnes "énergie" | ens. | 1
3.1.2.5 | Dérivations individuelles des logements | ens. | 1
3.1.2.6 | Dérivations collectives | ens. | 1
3.1.2.7 | Dérivation individuelle des services généraux force et lumière | ens. | 1
3.1.2.8 | Essais & fonctionnement des équipements techniques | ens. | 1
3.1.3 | INSTALLATION DES LOGEMENTS
3.1.3.1 | Répartition des installations | ens. | 1
3.1.3.2 | Installation des circuits | ens. | 1
3.1.3.3 | Tableau disjoncteur | ens./lgt | 9
3.1.3.4 | Tableau de protection | ens./lgt | 9
3.1.3.5 | Equipements | ens./lgt | 9
3.1.3.6 | Appareillage | ens./lgt | 9
3.1.3.7 | Equipements des logements | ens./lgt | 9
3.1.3.8 | Fourreaux télévision | ens. | 1
3.1.3.9 | Fourreaux téléphone | ens. | 1
3.1.3.10 | Fourreaux fibre | ens. | 1
3.1.4 | INSTALLATION SERVICES GÉNÉRAUX
3.1.4.1 | Installation "lumière" des logements | ens. | 1
3.1.4.2 | Installation force motrice | ens. | 1
3.1.4.3 | Appareillage | ens. | 1
3.1.5 | INSTALLATION SÉCURITÉ INCENDIE
3.1.5.1 | Détecteur de fumée | ens./lgt | 9
3.1.6 | INSTALLATION FORCE MOTRICE
3.1.6.1 | Extracteur | ens./lgt | 9
3.1.7 | COMPTAGE
3.1.7.1 | Comptage commun | ens. | 1
3.1.7.2 | Comptage électronique | ens./lgt | 9
3.1.7.3 | Télégestion des compteurs d'eau | ens./lgt | 9
3.1.7.4 | Téléreport | ens./lgt | 9
3.1.8 | CONTRÔLE D'ACCÈS ET INTERPHONE
3.1.8.1 | Platine vidéophonie anti-vandales avec "VIGIK" | ens. | 1
3.1.8.2 | Combinés de logement et décodeurs | U | 9
3.1.8.3 | Lecteur VGLECT | U | 6
3.1.8.4 | Clés éléctroniques | U | 33
3.1.8.5 | Centrale de Gestion | ens. | 1
3.1.8.6 | Bouton de sortie | U | 6
3.1.8.7 | Alimentation électrique | ens. | 1
3.1.9 | RESEAU DE TERRE
3.1.9.1 | Généralités
3.1.9.2 | Prise de terre | ens. | 1
3.1.9.3 | Réseau de terre | ens. | 1
3.1.10 | TELEPHONE
3.1.10.1 | Généralités
3.1.10.2 | Réseau de distribution | ens. | 1
3.1.10.3 | Branchement des logements | ens. | 1
3.1.11 | TELEVISION
3.1.11.1 | Site de réception | ens. | 1
3.1.11.2 | Supports | ens. | 1
3.1.11.3 | Antennes | ens. | 1
3.1.11.4 | Station amplificatrice | ens. | 1
3.1.11.5 | Distribution des logements | ens. | 1
3.1.11.6 | Réalisation et réception de chantier | ens. | 1
3.1.12 | RESEAU CABLE (Option) | ens. | 1
3.1.13 | EQUIPEMENTS ET BRANCHEMENTS EXTÉRIEURS
3.1.13.1 | Prestations
3.1.13.2 | Eclairage extérieur | ens. | 1
3.1.13.3 | Réseau | ens. | 1
3.1.13.4 | Appareils d'éclairage | ens. | 1
3.1.14 | FOURREAUTAGE | ens. | 1
3.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES BUREAUX
3.2.1
3.2.1.1 | Liaison entre la gaine palière Enedis et le TGBT, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement,
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.2.3.1 | Mise à la terre avec borne principale et dispositif de mesure suivant les normes en vigueur y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement
3.2.3.2 | Liaison équipotentielle, canalisation, huisserie, etc . . ., compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement
3.2.4
3.2.4.1 | TGBT (TABLEAU GENERAL BASSE TENSION) y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement
3.2.5
3.2.5.1 | Comptage d'énergie, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP.
3.2.6
3.2.6.1
3.2.6.1.1
3.2.6.1.1.1
3.2.6.1.2
3.2.6.1.2.1
3.2.6.2
3.2.6.2.1
3.2.6.2.1.1 | Alimentation VMC sanitaire, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP
3.2.6.2.2
3.2.6.2.2.1 | Alimentation Bouche VMC cuisine y compris accessoire de pose et de raccordement
3.2.6.2.3
3.2.6.2.3.1
3.2.6.2.4
3.2.6.2.4.1 | Alimentation unité extérieure en toiture, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP
3.2.6.2.5
3.2.6.2.5.1 | Alimentation unité intérieure, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP
3.2.6.3 | Alimentation Lot menuiserie
3.2.6.3.1
3.2.6.3.1.1
3.2.6.3.2
3.2.6.3.2.1
3.2.6.3.3
3.2.6.3.3.1
3.2.7
3.2.7.1
3.2.7.1.1 | Interrupteur simple allumage, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement
3.2.7.1.2 | Interrupteur simple allumage lumineux, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement
3.2.7.1.3 | Interrupteur bouton poussoir, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement
3.2.7.1.4 | Détecteur de présence et crépusculaire 360°, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement
3.2.7.2
3.2.7.2.1 | Prise de courant 2x16A+T, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement
3.2.7.2.2 | Prise de courant 2x16A+T Hotte, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement,
3.2.7.2.3 | Prise de courant 2x20A+T Machine à laver, y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement,
3.2.7.2.4 | Prise de courant 2x32A+T , y compris câblage, accessoire de pose et de raccordement,
3.2.7.3
3.2.7.3.1
3.2.7.4
3.2.7.4.1 | Goulotte PVC 2 compartiments, y compris accessoire de pose et de raccordement,
3.2.8
3.2.8.1
3.2.8.1.1
3.2.8.2
3.2.8.2.1
3.2.8.3
3.2.8.3.1
3.2.8.4
3.2.8.4.1
3.2.8.5
3.2.8.5.1
3.2.8.6
3.2.8.6.1 | Luminaire Type F ou équivalent, y compris câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP
3.2.8.7
3.2.8.7.1 | Luminaire Type G ou équivalent, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP
3.2.8.8.1 | Luminaire Type H ou équivalent, y compris câblage,toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP
3.2.9
3.2.9.1
3.2.9.1.1 | Bloc d'évacuation, y compris accessoire de pose et de raccordement,
3.2.9.2
3.2.9.2.1 | BAPI, y compris accessoire de pose et de raccordement,
3.2.9.3
3.2.9.3.1 | Bloc d'ambiance, y compris accessoire de pose et de raccordement,
3.2.9.4
3.2.9.4.1 | Commande et test
3.2.9.5
3.2.9.5.1 | Câblage éclairage de sécurité, y compris accessoire de pose et de raccordement,
3.2.10
3.2.10.1
3.2.10.1.1 | Centrale d'alarme, y compris accessoires de pose et de raccordement
3.2.10.1.2 | Diffuseur lumineux, y compris accessoires de pose et de raccordement
3.2.10.1.3 | Diffuseur sonore et lumineux, y compris accessoires de pose et de raccordement
3.2.10.1.4 | Déclencheur manuel, y compris accessoires de pose et de raccordement
3.2.10.1.5 | Câblages alarme incendie, y compris accessoires de pose et de raccordement
3.2.11
3.2.11.1 | Raccordement, y compris accessoires de pose et de raccordement,
3.2.11.2 | Baie de brassage, y compris accessoires de pose et de raccordement,
3.2.11.3 | Prise RJ45 poste de travail et Liaison individuel, y compris câblage, prise, accessoires de pose et de raccordement,
3.2.11.4 | Prise RJ45 pour vidéoprojection et Liaison individuel, y compris câblage, prise, accessoires de pose et de raccordement,
3.2.11.5 | Prise RJ45 pour Wifi et Liaison individuel, y compris câblage, prise, accessoires de pose et de raccordement,
3.2.12
3.2.12.1
3.2.12.1.1
3.2.12.2
3.2.12.2.1 | Platine de rue, y compris accessoire de pose et de raccordement
3.2.12.3
Poste intérieur, y compris accessoire de pose et de raccordement
3.2.12.4
3.2.12.4.1
3.2.12.5
3.2.12.5.1 | Bouton d'ouverture, y compris accessoire de pose et de raccordement
3.2.12.6
3.2.12.6.1 | Boitier vert d'ouverture d'urgence, y compris accessoire de pose et de raccordement
3.2.12.7
3.2.12.7.1
3.2.12.8
3.2.12.8.1 | Câblage contrôle d'accès, y compris raccordement ventouse, accessoires de pose et de raccordement
3.2.13
3.2.13.1
3.2.13.1.1 | Sèche serviette , y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant cctp
3.2.13.2
3.2.13.2.1 | Alimentation radiateur, y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement, suivant CCTP
3.2.14 | BORNE 11kW GESTION DYNAMIQUE | U | 1
3.2.15 | ECRANS PUBLICITAIRES | U | 2
3.2.16 | LOGO “LE NID” – LETTRES DETACHEES RETROECLAIREES
3.2.17
3.2.17.1 | Arrêt d'urgence Électricité, y compris accessoires de pose et de raccordement
3.2.17.2 | Arrêt d'urgence Ventilation, y compris accessoires de pose et de raccordement
3.2.18 |  | U | 1
3.2.19
3.2.19.1
3.2.19.1.1 | Dépose des installations existantes, compris luminaires, appareillage, colonne, alimentation principale et rebouchements des dégradations
3.2.19.2
3.2.19.2.1
3.2.19.2.2
3.2.19.2.3
3.2.19.2.4
3.2.19.2.5
3.2.20
3.2.20.1 | D.O.E. à charge de l'entreprise
A Nancy, |  | TOTAL H.T. : |  |  | 0
le 13 février 2026 |  | T.V.A. à 20,00% : |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. : |  |  | 0