## Table 1
Nom Société |  |  | Aff/24-03
Adresse |  |  | Le Nid
Construction d'un ensemble de 9 logements et du Siège Social Le Nid 133 aveneue Carnot - SAINT-MAX [54]
Code Postal - Ville
LOT 13 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE GAZ - VENTILATION
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.T.
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COMMUNS ET LOGEMENTS
4.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE SANITAIRE
4.1.1 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
4.1.1.1 | Installation de branchement | ens. | 1
4.1.1.2 | Canalisation principales | ens. | 1
4.1.1.3 | Principe de raccordement | ens. | 1
4.1.2 | EVACUATION
4.1.2.1 | Réseau vertical | ens. | 1
4.1.2.2 | Réseau horizontal aérien | ens. | 1
4.1.2.3 | Fixation des canalisations | ens. | 1
4.1.3 | EQUIPEMENT DES CELLULES
4.1.3.1 | Eau froide | ens. | 1
4.1.3.2 | Eau chaude | ens. | 1
4.1.3.3 | Evacuation | ens. | 1
4.1.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
4.1.4.1 | Généralités
4.1.4.2 | Meuble vasue | U | 10
4.1.4.3 | Lave-mains suspendu | U | 2
4.1.4.4 | Bac à douche sans ressaut | U | 9
4.1.4.5 | WC suspendus | U | 11
4.1.4.6 | Robinet de puisage | U | 4
4.1.4.7 | Vidoir | U | 1
4.1.4.8 | Ballon éléctrique Local Ménage | U | 1
4.1.4.9 | Ballon électrique Bureaux | U | 1
4.1.4.10 | Production d'eau chaude sanitaire des logements | U | 9
4.1.4.11 | Essais | ens. | 1
4.1.4.12 | Stérilisation | ens. | 1
4.1.4.13 | Analyse de l'eau | ens. | 1
4.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE GAZ - VENTILATION
4.2.1 | Généralités
4.2.2 | EQUIPEMENTS CHAUFFAGE INDIVIDUEL
4.2.2.1 | Généralités
4.2.2.2 | Chaudière murale gaz | U | 9
4.2.2.3 | Conduit 3CE | ens. | 1
4.2.2.4 | Conduit ventouse verticale | ens. | 1
4.2.2.5 | Electricité - régulation | U | 9
4.2.2.6 | Cheminement gaz | ens. | 1
4.2.2.7 | Colonne gaz | U | 1
4.2.2.8 | Raccordement gaz | U | 9
4.2.3 | CHAUFFAGE PAR LE SOL | ens. | 1
4.2.3.1 | Généralités | U | 9
4.2.3.2 | Plancher chauffant | ens./lgt | 9
4.2.3.3 | Mise en chauffe de la chape | ens. | 1
4.2.3.4 | Distribution | ens./lgt | 9
4.2.3.5 | Fourreaux | ens./lgt | 9
4.2.3.6 | Supports | ens./lgt | 9
4.2.3.7 | Traitement anti-boues | ens. | 1
4.2.3.8 | Radiateurs suche-serviettes éléctriques | U | 9
4.2.3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
4.2.3.1 | Généralités
4.2.3.2 | Grilles d'entrée d'air hygroréglable | ens. | 1
4.2.3.3 | Bouches d'extraction hygroréglable | ens. | 1
4.2.3.4 | Gaines d'extraction | ens. | 1
4.2.3.5 | Caisson d'extraction à débit variable | ens. | 1
4.2.4 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE | ens. | 1
4.2.5 | MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | ens. | 1
4.2.5.1 | Extincteur à eau pulvérisée | U | 1
4.2.5.2 | Bac à sable | U | 1
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES BUREAUX
5.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
5.1.1 | Principe
5.1.2 | Unité extérieure VRF R2 | U | 1
5.1.3 | Unités intérieures de type cassette 600 x 600 | U | 7
5.1.4 | Liaison frigorifique | ENS | 1
5.1.5 | Liaison de communication | ENS | 1
5.1.6 | Commande et régularisation
5.1.6.1 | Fourniture de Télécommande filaire locale, compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 6
5.1.6.2 | Fourniture de Télécommande filaire centralisée, compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 1
5.1.7 | Condensats - Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 32 mm, selon CCTP | ML | 45
5.1.8 | Raccordement éléctrique
5.1.8.1 | Raccordement électrique Unit. Ext. sur l'attente laissée par l'électricien | ENS | 1
5.1.8.2 | Raccordement électrique Unit. Int. sur l'attente laissée par l'éléctricien | ENS | 7
5.1.9 | Mie en service
3.9.1 | Mise en service PAC VRF, selon CCTP | ENS | 1
5.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR
5.2.1 | Principe
5.2.2 | Unité extérieure mono-split R32 | U | 1
5.2.3 | UNITÉS INTÉRIEURES DE TYPE CONSOLE MURALE | U | 1
5.2.4 | Liaison frigorifique, compris calorifuge et toutes sujétions de pose et raccordement | ENS | 1
5.2.5 | Commande et régularisation | U | 1
5.2.6 | Condensats - Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 32 mm | ML | 3
5.2.7 | Raccordement électrique Unit. Ext. sur l'attente laissée parl'électricien et Unit. Int à partir de Unit.Ext, selon CCTP | ENS | 1
5.2.8 | Mise en service PAC, selon CCTP | ENS | 1
5.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
5.3.1 | Principe
5.3.2 | Entrée d'air autoréglable
5.3.2.1 | Entrée d'air autoréglable acoustique 30m³/h | U | 1
5.3.2.2 | Entrée d'air autoréglable acoustique 45m³/h | U | 3
5.3.3 | Bouche autoréglable simple débit | U | 4
5.3.3.1 | Bouche auto-réglable 30 m³/h | U | 4
5.3.4 | Bouche autoréglable double débit
5.3.4.1 | Bouche autoréglable 30/90m³/h compris toutes sujétions de pose et de raccordement, selon CCTP | U | 1
5.3.5 | Cartouche pare flamme circulaire
5.3.5.1 | Cartouche pare flamme 2h Ø125mm | U | 1
5.3.6 | Gaine circulaire rigide galva
5.3.6.1 | Conduit rigide galvanisé 125 mm | ML | 15
5.3.6.2 | Conduit rigide galvanisé 160 mm jusqu'en toiture | ML | 14
5.3.7 | Ventilateur d'extraction basse conso c4 isolé
5.3.7.1 | Caisson d'extraction C4 isolé, moteur ECM, Qv 252 m³/h selon CCTP | ENS | 1
5.3.8 | Rejet en toiture
5.3.8.1 | Sortie de toiture circulaire Ø160, compris toutes sujétions de pose et de raccordement, selon CCTP | ENS | 1
5.3.9 | Raccordement électrique
5.3.9.1 | Raccordement électrique depuis attente CR1 par électricien à proximité | ENS | 1
5.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
5.4.1 | Origine de l'installation
5.4.2 | Branchement général
5.4.2.1 | Robinet d'arrêt quart de tour à boisseau DN20 | U | 2
5.4.2.2 | Filtre à tamis DN20 | U | 1
5.4.2.3 | Clapet anti-pollution de type EA calibre 20 | U | 1
5.4.2.4 | Manomètre | U | 1
5.4.2.5 | Pose du compteur EF concessionnaire | U | 1
5.4.3 | Installation d'eau chaude et d'eau froide
5.4.3.1 | Canalisation multicouche
5.4.3.1.1 | Protection anti-condensation et calorifuge | ML | 30
5.4.3.1.2 | Multicouche en barre | ML | 50
5.4.3.2 | Protection anti-condensation et calorifuge
5.4.3.2.1 | Calorifuge en mousse élastomère, épaisseur 9mm | ML | 32
5.4.3.2.2 | Calorifuge en mousse élastomère, épaisseur 19mm | ML | 14
5.4.3.3 | Sectionnement de l'instalallation
5.4.3.4 | Robinet d'arrêt quart de tour à boisseau | ENS | 1
5.4.3.5 | Robinet à boisseau sphérique équipé d'un purgeur à volant | ENS | 1
5.4.3.6 | Robinet de vidange | ENS | 1
5.4.3.7 | Antibélier pneumatique à membrane | ENS | 1
5.4.3.4 | Désinfection
5.4.3.4.1 | Désinfection des réseaux selon CCTP | ENS | 1
5.4.4 | Production d'eau chaude sanitaire
5.4.4.1 | Chauffe eau verticale de 50L | U | 1
5.4.4.2 | Groupe de sécurité | U | 1
5.4.5 | Évacuation
5.4.5.1 | Canalisation PVC évacuation
5.4.5.1.1 | Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 40 mm, compris toutes sujétions de pose et de raccordement sur réseaux en parking, selon CCTP | ML | 10
5.4.5.1.2 | Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 100 mm, compris toutes sujétions de pose et de raccordement sur réseaux en parking, selon CCTP | ML | 5
5.4.6 | Appareils sanitaires
5.4.6.1 | Douche
5.4.6.1.1 | Bac à douche et ensemble de douche | ENS | 1
5.4.6.1.2 | Ensemble de douche, selon CCTP | ENS | 1
5.4.6.1.3 | Barre de rideau avec rideau | ENS | 1
5.4.6.2 | WC suspendu
5.4.6.2.1 | Bati-support autoportant, compris réservoir 3/6l et plaque de commande | U | 1
5.4.6.2.2 | Cuvette suspendu en céramique | U | 1
5.4.6.3 | WC suspendu PMR
5.4.6.3.1 | Bati-support autoportant, compris réservoir 3/6l et plaque de commande | U | 1
5.4.6.3.2 | Cuvette suspendu rallongée en céramique | U | 1
5.4.6.3.3 | Barre d'appui coudée à 135° | U | 1
5.4.6.4 | LAVABO PMR
5.4.6.4.1 | Lavabo céramique PMR 60 x 48 cm, selon CCTP | U | 2
5.4.6.4.2 | Robinet mitigeur temporisé PMR à déclenchement souple pour lavabo avec butée économique | U | 2
5.4.6.5 | Lave main compact
5.4.6.5.1 | Lave main de face compact 60 x 30 cm, selon CCTP | ENS | 1
5.4.6.5.2 | Robinet mitigeur temporisé à déclenchement souple pour lave-main avec butée économique | U | 1
5.4.6.6 | Attentes office
5.4.6.6.1 | Attente office EC, EF et EU usée siphonnée, bouchonnés | ENS | 1
5.4.6.6.2 | Attentes EF avec robinet d'arrêt chromé à rosace et EU siphonnée, bouchonnés | ENS | 1
5.4.7 | Accessoires
5.4.7.1 | Dérouleur de papier wc | U | 2
5.4.7.2 | Brosse de WC | U | 2
5.4.7.3 | Dictricbuteur de papier essuie-mains | U | 3
5.4.7.4 | Porte savon liquide | U | 3
5.4.7.5 | Miroir | U | 3
5.4.8 | Moyens de lutte contre l'incendie
5.4.8.1 | Extincteur à CO2 | U | 1
5.4.8.2 | Extincteur à eau pulvérisée | U | 2
5.4.8.3 | SIGNALETIQUE - plans signalétiques d'évacuations | ENS | 1
5.5 | PRESTATIONS DIVERSES
5.5.1 | DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS | ENS | 1
5.5.2 | ÉTUDE D'EXÉCUTION | ENS | 1
5.5.3 | PERCEMENTS | ENS | 1
5.5.4 | ESSAIS RÉGLAGE ET MISE EN ROUTE | ENS | 1
A Nancy, |  | TOTAL H.T. : |  |  | 0
le 13 février 2026 |  | T.V.A. à 20,00% : |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. : |  |  | 0

## Table 2
Nom Société |  |  | Aff/24-03
Adresse |  |  | Le Nid
Construction d'un ensemble de 9 logements et du Siège Social Le Nid 133 aveneue Carnot - SAINT-MAX [54]
Code Postal - Ville
LOT 13 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE GAZ - VENTILATION
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.T.
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COMMUNS ET LOGEMENTS
4.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE SANITAIRE
4.1.1 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
4.1.1.1 | Installation de branchement | ens. | 1
4.1.1.2 | Canalisation principales | ens. | 1
4.1.1.3 | Principe de raccordement | ens. | 1
4.1.2 | EVACUATION
4.1.2.1 | Réseau vertical | ens. | 1
4.1.2.2 | Réseau horizontal aérien | ens. | 1
4.1.2.3 | Fixation des canalisations | ens. | 1
4.1.3 | EQUIPEMENT DES CELLULES
4.1.3.1 | Eau froide | ens. | 1
4.1.3.2 | Eau chaude | ens. | 1
4.1.3.3 | Evacuation | ens. | 1
4.1.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
4.1.4.1 | Généralités
4.1.4.2 | Meuble vasue | U | 10
4.1.4.3 | Lave-mains suspendu | U | 2
4.1.4.4 | Bac à douche sans ressaut | U | 9
4.1.4.5 | WC suspendus | U | 11
4.1.4.6 | Robinet de puisage | U | 4
4.1.4.7 | Vidoir | U | 1
4.1.4.8 | Ballon éléctrique Local Ménage | U | 1
4.1.4.9 | Ballon électrique Bureaux | U | 1
4.1.4.10 | Production d'eau chaude sanitaire des logements | U | 9
4.1.4.11 | Essais | ens. | 1
4.1.4.12 | Stérilisation | ens. | 1
4.1.4.13 | Analyse de l'eau | ens. | 1
4.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE GAZ - VENTILATION
4.2.1 | Généralités
4.2.2 | EQUIPEMENTS CHAUFFAGE INDIVIDUEL
4.2.2.1 | Généralités
4.2.2.2 | Chaudière murale gaz | U | 9
4.2.2.3 | Conduit 3CE | ens. | 1
4.2.2.4 | Conduit ventouse verticale | ens. | 1
4.2.2.5 | Electricité - régulation | U | 9
4.2.2.6 | Cheminement gaz | ens. | 1
4.2.2.7 | Colonne gaz | U | 1
4.2.2.8 | Raccordement gaz | U | 9
4.2.3 | CHAUFFAGE PAR LE SOL | ens. | 1
4.2.3.1 | Généralités | U | 9
4.2.3.2 | Plancher chauffant | ens./lgt | 9
4.2.3.3 | Mise en chauffe de la chape | ens. | 1
4.2.3.4 | Distribution | ens./lgt | 9
4.2.3.5 | Fourreaux | ens./lgt | 9
4.2.3.6 | Supports | ens./lgt | 9
4.2.3.7 | Traitement anti-boues | ens. | 1
4.2.3.8 | Radiateurs suche-serviettes éléctriques | U | 9
4.2.3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
4.2.3.1 | Généralités
4.2.3.2 | Grilles d'entrée d'air hygroréglable | ens. | 1
4.2.3.3 | Bouches d'extraction hygroréglable | ens. | 1
4.2.3.4 | Gaines d'extraction | ens. | 1
4.2.3.5 | Caisson d'extraction à débit variable | ens. | 1
4.2.4 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE | ens. | 1
4.2.5 | MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | ens. | 1
4.2.5.1 | Extincteur à eau pulvérisée | U | 1
4.2.5.2 | Bac à sable | U | 1
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES BUREAUX
5.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
5.1.1 | Principe
5.1.2 | Unité extérieure VRF R2
5.1.3 | Unités intérieures de type cassette 600 x 600
5.1.4 | Liaison frigorifique
5.1.5 | Liaison de communication
5.1.6 | Commande et régularisation
5.1.6.1 | Fourniture de Télécommande filaire locale, compris toutes sujétions de pose et raccordement
5.1.6.2 | Fourniture de Télécommande filaire centralisée, compris toutes sujétions de pose et raccordement
5.1.7 | Condensats - Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 32 mm, selon CCTP
5.1.8 | Raccordement éléctrique
5.1.8.1 | Raccordement électrique Unit. Ext. sur l'attente laissée par l'électricien
5.1.8.2 | Raccordement électrique Unit. Int. sur l'attente laissée par l'éléctricien
5.1.9 | Mie en service
5.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR
5.2.1 | Principe
5.2.2 | Unité extérieure mono-split R32
5.2.3 | UNITÉS INTÉRIEURES DE TYPE CONSOLE MURALE
5.2.4 | Liaison frigorifique, compris calorifuge et toutes sujétions de pose et raccordement
5.2.5 | Commande et régularisation
5.2.6 | Condensats - Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 32 mm
5.2.7 | Raccordement électrique Unit. Ext. sur l'attente laissée parl'électricien et Unit. Int à partir de Unit.Ext, selon CCTP
5.2.8 | Mise en service PAC, selon CCTP
5.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
5.3.1 | Principe
5.3.2 | Entrée d'air autoréglable
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.3 | Bouche autoréglable simple débit
5.3.3.1
5.3.4 | Bouche autoréglable double débit
5.3.4.1 | Bouche autoréglable 30/90m³/h compris toutes sujétions de pose et de raccordement, selon CCTP
5.3.5 | Cartouche pare flamme circulaire
5.3.5.1
5.3.6 | Gaine circulaire rigide galva
5.3.6.1
5.3.6.2
5.3.7 | Ventilateur d'extraction basse conso c4 isolé
5.3.7.1 | Caisson d'extraction C4 isolé, moteur ECM, Qv 252 m³/h selon CCTP
5.3.8 | Rejet en toiture
5.3.8.1 | Sortie de toiture circulaire Ø160, compris toutes sujétions de pose et de raccordement, selon CCTP
5.3.9 | Raccordement électrique
5.3.9.1 | Raccordement électrique depuis attente CR1 par électricien à proximité
5.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
5.4.1 | Origine de l'installation
5.4.2 | Branchement général
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.2.5
5.4.3 | Installation d'eau chaude et d'eau froide
5.4.3.1 | Canalisation multicouche
5.4.3.1.1 | Protection anti-condensation et calorifuge
5.4.3.1.2
5.4.3.2 | Protection anti-condensation et calorifuge
5.4.3.2.1
5.4.3.2.2
5.4.3.3 | Sectionnement de l'instalallation
5.4.3.4
5.4.3.5
5.4.3.6
5.4.3.7
5.4.3.4 | Désinfection
5.4.3.4.1
5.4.4 | Production d'eau chaude sanitaire
5.4.4.1
5.4.4.2
5.4.5 | Évacuation
5.4.5.1 | Canalisation PVC évacuation
5.4.5.1.1 | Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 40 mm, compris toutes sujétions de pose et de raccordement sur réseaux en parking, selon CCTP
5.4.5.1.2 | Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 100 mm, compris toutes sujétions de pose et de raccordement sur réseaux en parking, selon CCTP
5.4.6 | Appareils sanitaires
5.4.6.1 | Douche
5.4.6.1.1 | Bac à douche et ensemble de douche
5.4.6.1.2
5.4.6.1.3
5.4.6.2 | WC suspendu
5.4.6.2.1 | Bati-support autoportant, compris réservoir 3/6l et plaque de commande
5.4.6.2.2
5.4.6.3 | WC suspendu PMR
5.4.6.3.1 | Bati-support autoportant, compris réservoir 3/6l et plaque de commande
5.4.6.3.2
5.4.6.3.3
5.4.6.4
5.4.6.4.1
5.4.6.4.2 | Robinet mitigeur temporisé PMR à déclenchement souple pour lavabo avec butée économique
5.4.6.5 | Lave main compact
5.4.6.5.1
5.4.6.5.2 | Robinet mitigeur temporisé à déclenchement souple pour lave-main avec butée économique
5.4.6.6 | Attentes office
5.4.6.6.1
5.4.6.6.2 | Attentes EF avec robinet d'arrêt chromé à rosace et EU siphonnée, bouchonnés
5.4.7 | Accessoires
5.4.7.1 | Dérouleur de papier wc
5.4.7.2 | Brosse de WC
5.4.7.3 | Dictricbuteur de papier essuie-mains
5.4.7.4 | Porte savon liquide
5.4.7.5 | Miroir
5.4.8 | Moyens de lutte contre l'incendie
5.4.8.1 | Extincteur à CO2
5.4.8.2 | Extincteur à eau pulvérisée
5.4.8.3 | SIGNALETIQUE - plans signalétiques d'évacuations
5.5 | PRESTATIONS DIVERSES
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
A Nancy, |  | TOTAL H.T. : |  |  | 0
le 13 février 2026 |  | T.V.A. à 20,00% : |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. : |  |  | 0

## Table 3
Nom Société |  |  | Aff/24-03
Adresse |  |  | Le Nid
Construction d'un ensemble de 9 logements et du Siège Social Le Nid 133 aveneue Carnot - SAINT-MAX [54]
Code Postal - Ville
LOT 13 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE GAZ - VENTILATION
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.T.
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COMMUNS ET LOGEMENTS
4.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE SANITAIRE
4.1.1 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
4.1.1.1 | Installation de branchement | ens. | 1
4.1.1.2 | Canalisation principales | ens. | 1
4.1.1.3 | Principe de raccordement | ens. | 1
4.1.2 | EVACUATION
4.1.2.1 | Réseau vertical | ens. | 1
4.1.2.2 | Réseau horizontal aérien | ens. | 1
4.1.2.3 | Fixation des canalisations | ens. | 1
4.1.3 | EQUIPEMENT DES CELLULES
4.1.3.1 | Eau froide | ens. | 1
4.1.3.2 | Eau chaude | ens. | 1
4.1.3.3 | Evacuation | ens. | 1
4.1.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
4.1.4.1 | Généralités
4.1.4.2 | Meuble vasue | U | 10
4.1.4.3 | Lave-mains suspendu | U | 2
4.1.4.4 | Bac à douche sans ressaut | U | 9
4.1.4.5 | WC suspendus | U | 11
4.1.4.6 | Robinet de puisage | U | 4
4.1.4.7 | Vidoir | U | 1
4.1.4.8 | Ballon éléctrique Local Ménage | U | 1
4.1.4.9 | Ballon électrique Bureaux | U | 1
4.1.4.10 | Production d'eau chaude sanitaire des logements | U | 9
4.1.4.11 | Essais | ens. | 1
4.1.4.12 | Stérilisation | ens. | 1
4.1.4.13 | Analyse de l'eau | ens. | 1
4.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE GAZ - VENTILATION
4.2.1 | Généralités
4.2.2 | EQUIPEMENTS CHAUFFAGE INDIVIDUEL
4.2.2.1 | Généralités
4.2.2.2 | Chaudière murale gaz | U | 9
4.2.2.3 | Conduit 3CE | ens. | 1
4.2.2.4 | Conduit ventouse verticale | ens. | 1
4.2.2.5 | Electricité - régulation | U | 9
4.2.2.6 | Cheminement gaz | ens. | 1
4.2.2.7 | Colonne gaz | U | 1
4.2.2.8 | Raccordement gaz | U | 9
4.2.3 | CHAUFFAGE PAR LE SOL | ens. | 1
4.2.3.1 | Généralités | U | 9
4.2.3.2 | Plancher chauffant | ens./lgt | 9
4.2.3.3 | Mise en chauffe de la chape | ens. | 1
4.2.3.4 | Distribution | ens./lgt | 9
4.2.3.5 | Fourreaux | ens./lgt | 9
4.2.3.6 | Supports | ens./lgt | 9
4.2.3.7 | Traitement anti-boues | ens. | 1
4.2.3.8 | Radiateurs suche-serviettes éléctriques | U | 9
4.2.3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
4.2.3.1 | Généralités
4.2.3.2 | Grilles d'entrée d'air hygroréglable | ens. | 1
4.2.3.3 | Bouches d'extraction hygroréglable | ens. | 1
4.2.3.4 | Gaines d'extraction | ens. | 1
4.2.3.5 | Caisson d'extraction à débit variable | ens. | 1
4.2.4 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE | ens. | 1
4.2.5 | MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | ens. | 1
4.2.5.1 | Extincteur à eau pulvérisée | U | 1
4.2.5.2 | Bac à sable | U | 1
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES BUREAUX
Total du lot CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
5.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
5.1.1 | Principe
5.1.2 | Unité extérieure VRF R2
5.1.3 | Unités intérieures de type cassette 600 x 600
5.1.4 | Liaison frigorifique
5.1.5 | Liaison de communication
5.1.6 | Commande et régularisation
5.1.6.1 | Fourniture de Télécommande filaire locale, compris toutes sujétions de pose et raccordement
5.1.6.2 | Fourniture de Télécommande filaire centralisée, compris toutes sujétions de pose et raccordement
5.1.7 | Condensats - Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 32 mm, selon CCTP
5.1.8 | Raccordement éléctrique
5.1.8.1 | Raccordement électrique Unit. Ext. sur l'attente laissée par l'électricien
5.1.8.2 | Raccordement électrique Unit. Int. sur l'attente laissée par l'éléctricien
5.1.9 | Mie en service
5.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR
5.2.1 | Principe
5.2.2 | Unité extérieure mono-split R32
5.2.3 | UNITÉS INTÉRIEURES DE TYPE CONSOLE MURALE
5.2.4 | Liaison frigorifique, compris calorifuge et toutes sujétions de pose et raccordement
5.2.5 | Commande et régularisation
5.2.6 | Condensats - Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 32 mm
5.2.7 | Raccordement électrique Unit. Ext. sur l'attente laissée parl'électricien et Unit. Int à partir de Unit.Ext, selon CCTP
5.2.8 | Mise en service PAC, selon CCTP
5.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
5.3.1 | Principe
5.3.2 | Entrée d'air autoréglable
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.3 | Bouche autoréglable simple débit
5.3.3.1
5.3.4 | Bouche autoréglable double débit
5.3.4.1 | Bouche autoréglable 30/90m³/h compris toutes sujétions de pose et de raccordement, selon CCTP
5.3.5 | Cartouche pare flamme circulaire
5.3.5.1
5.3.6 | Gaine circulaire rigide galva
5.3.6.1
5.3.6.2
5.3.7 | Ventilateur d'extraction basse conso c4 isolé
5.3.7.1 | Caisson d'extraction C4 isolé, moteur ECM, Qv 252 m³/h selon CCTP
5.3.8 | Rejet en toiture
5.3.8.1 | Sortie de toiture circulaire Ø160, compris toutes sujétions de pose et de raccordement, selon CCTP
5.3.9 | Raccordement électrique
5.3.9.1 | Raccordement électrique depuis attente CR1 par électricien à proximité
5.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
5.4.1 | Origine de l'installation
5.4.2 | Branchement général
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.2.5
5.4.3 | Installation d'eau chaude et d'eau froide
5.4.3.1 | Canalisation multicouche
5.4.3.1.1 | Protection anti-condensation et calorifuge
5.4.3.1.2
5.4.3.2 | Protection anti-condensation et calorifuge
5.4.3.2.1
5.4.3.2.2
5.4.3.3 | Sectionnement de l'instalallation
5.4.3.4
5.4.3.5
5.4.3.6
5.4.3.7
5.4.3.4 | Désinfection
5.4.3.4.1
5.4.4 | Production d'eau chaude sanitaire
5.4.4.1
5.4.4.2
5.4.5 | Évacuation
5.4.5.1 | Canalisation PVC évacuation
5.4.5.1.1 | Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 40 mm, compris toutes sujétions de pose et de raccordement sur réseaux en parking, selon CCTP
5.4.5.1.2 | Canalisation d'évacuation en PVC de diamètre 100 mm, compris toutes sujétions de pose et de raccordement sur réseaux en parking, selon CCTP
5.4.6 | Appareils sanitaires
5.4.6.1 | Douche
5.4.6.1.1 | Bac à douche et ensemble de douche
5.4.6.1.2
5.4.6.1.3
5.4.6.2 | WC suspendu
5.4.6.2.1 | Bati-support autoportant, compris réservoir 3/6l et plaque de commande
5.4.6.2.2
5.4.6.3 | WC suspendu PMR
5.4.6.3.1 | Bati-support autoportant, compris réservoir 3/6l et plaque de commande
5.4.6.3.2
5.4.6.3.3
5.4.6.4
5.4.6.4.1
5.4.6.4.2 | Robinet mitigeur temporisé PMR à déclenchement souple pour lavabo avec butée économique
5.4.6.5 | Lave main compact
5.4.6.5.1
5.4.6.5.2 | Robinet mitigeur temporisé à déclenchement souple pour lave-main avec butée économique
5.4.6.6 | Attentes office
5.4.6.6.1
5.4.6.6.2 | Attentes EF avec robinet d'arrêt chromé à rosace et EU siphonnée, bouchonnés
5.4.7 | Accessoires
5.4.7.1 | Dérouleur de papier wc
5.4.7.2 | Brosse de WC
5.4.7.3 | Dictricbuteur de papier essuie-mains
5.4.7.4 | Porte savon liquide
5.4.7.5 | Miroir
5.4.8 | Moyens de lutte contre l'incendie
5.4.8.1 | Extincteur à CO2
5.4.8.2 | Extincteur à eau pulvérisée
5.4.8.3 | SIGNALETIQUE - plans signalétiques d'évacuations
5.5 | PRESTATIONS DIVERSES
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
A Nancy, |  | TOTAL H.T. : |  |  | 0
le 13 février 2026 |  | T.V.A. à 20,00% : |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. : |  |  | 0