## Feuille 1
ARCHILOR - 61 ter rue de Saint-Mihiel - 55200 COMMERCY
Construction de 12 Logements collectifs | Construction de 12 Logements collectifs
| LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 54410
DCE - C.D.P.G.F. | APS - NOTICE ESTIMATIVE - 32.02
Lot 05 SERRURERIE, METALLERIE ET FERRONNERIE
ind. 0 du 24/06/2026 | APS - NOTICE ESTIMATIVE - 32.02
Le Nid - 26 boulevard du 21ème RA - 54000 NANCY
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
05.1 | BASE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.2 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - SERRURERIE |  |  |  | 0
05.2.1 | PORTES METALLIQUES EXTERIEURES |  |  |  | 0
05.2.1.1 | PORTE D'ENTREE EXTERIEURE DE LOGEMENTS - COURSIVE |  |  |  | 0
05.2.1.1.1 | MEM 01 - Type COURSIPAC 4F B1 de DEYA ou équivalent - plane et pleine - huisserie métal - dimension: 0,90x2,15 (passage libre de 90cm) - finition par thermolaquage | 12 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.1.2 | PORTE DE SERVICE EXTERIEURE COUPE FEU |  |  |  | 0
05.2.1.2.1 | MEM 02 - El 30 - Porte acier extérieure - 2V - dim (1,00+0,80)x2,10m - finition thermolaquage | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.1.2.2 | MEM 03 - El 30 - Porte acier extérieure - 1V - dim 1,00x2,10m - finition thermolaquage | 4 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.1.2.3 | MEM 04 - El 30 - Porte acier extérieure - 1V - dim 1,00x2,10m - finition thermolaquage - gâche électrique | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.1.2.4 | Ferme-porte pour porte 1 vantail de Bricard ou similaire | 5 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.1.2.5 | Ferme-porte pour porte 2 vantaux à sélecteur de fermeture de Bricard ou similaire | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.2 | GARDE-CORPS METALLIQUES |  |  |  | 0
05.2.2.1 | GARDE CORPS ACIER EXTERIEUR |  |  |  | 0
05.2.2.1.1 | Garde-corps acier type Balcons - tôle perforée - H=1,00m - finition par thermolaquage - fixation à la française | 21.2 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.2.1.2 | Garde-corps acier type Coursive - barreaudage verticaux aléatoires - H=1,25m - finition par thermolaquage - fixation à l'anglaise | 30.4 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.2.1.3 | Garde-corps acier type Escalier rampant - barreaudage verticaux aléatoires - H=1,25m - finition par thermolaquage - fixation à l'anglaise | 12 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.2.1.4 | Main courante pour Escalier rampant - fer plat 50x20mm - finition par thermolaquage - fixation par col de cygne sur claustra | 12 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.2.1.5 | Claustra acier zone Escalier - barreaudage verticaux aléatoires - dim 5,70x2,30m - finition par thermolaquage - fixation à la française | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.2.1.6 | Garde-corps acier type Fenêtre - barreaudage verticaux - finition par thermolaquage - L=1,80m - H=1,00m | 8 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.3 | ACCESSOIRES DE PROTECTION |  |  |  | 0
05.2.3.1 | CAISSON EN TOLE PLIEE |  |  |  | 0
05.2.3.1.1 | Caisson en tole pliée rigide galvanisation de protection de canalisations - dim. 0,30+0,30m (2 faces) | 10 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.4 | AMEUBLEMENT-DECORATION METALLIQUE |  |  |  | 0
05.2.4.1 | RATELIER A VELOS |  |  |  | 0
05.2.4.1.1 | Ratelier - 5 vélos - acier galvanisé - dim 1350x320x265 | 3 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.4.2 | BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES POUR EXTERIEUR |  |  |  | 0
05.2.4.2.1 | Boîte au lettres type extérieur "anti-vandalisme" simple face compris fixation sur muret béton - 12 boites (4x3) | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.5 | GRILLES DE VENTILATION |  |  |  | 0
05.2.5.1 | GRILLES D'AERATION |  |  |  | 0
05.2.5.1.1 | Grille d'aération en aluminium - dim 20x20 | 6 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.5.2 | GRILLES DE VENTILATION ANTI-EFFRACTION |  |  |  | 0
05.2.5.2.1 | Grille de ventilation acoustique - en applique - de Renson ou équivalent - dim 1,80x2,10m | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.6 | ACCESSOIRES DE SOLS |  |  |  | 0
05.2.6.1 | GRILLE DE COUVERTURE DE CANIVEAUX DE BALCONS |  |  |  | 0
05.2.6.1.1 | Grille caillebottis de couverture de caniveaux béton sur balcons - largeur 20cm au droit porte fenêtres compris fourniture de cadre à sceller à maçon | 18.4 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.7 | CLOTURE - PORTILLON |  |  |  | 0
05.2.7.1 | PORTAIL EXTERIEUR 2 VANTAUX EN ACIER |  |  |  | 0
05.2.7.1.1 | Portail 2 vantaux motorisé (réversible) - dim (1,75+1,75)x1,80m - remplissage tôle pleine thermolaquage | 1 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.7.2 | PORTILLON EXTERIEUR SIMPLE VANTAIL GACHE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
05.2.7.2.1 | Portillon extérieur dim 1,00x1,80m - gâche électrique - Portail pivotant tôle pleine - finition thermolaquage | 2 | U | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.7.3 | CLOTURE METALLIQUE : GRILLAGE RIGIDE |  |  |  | 0
05.2.7.3.1 | Clôture H=1,50m - grillage rigide type AXIS C de DIRRICKS - gris anthracite | 138.9 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.7.3.2 | Clôture H=1,50m - grillage rigide type AXIS C de DIRRICKS avec lamelles d'occultations - gris anthracite | 12.8 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
05.2.7.4 | GRILLAGE SIMPLE TORSION + POTEAU METALLIQUE |  |  |  | 0
05.2.7.4.1 | Grillage simple torsion - hauteur 1,20m - gris anthracite - entre lots | 16.6 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Total base :
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0