## Feuille 1
ARCHILOR - 61 ter rue de Saint-Mihiel - 55200 COMMERCY
Construction de 12 Logements collectifs | Construction de 12 Logements collectifs
| LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 54410
DCE - C.D.P.G.F. | APS - NOTICE ESTIMATIVE - 32.02
Lot 07 PLATRERIE ET PLAFOND
ind. 0 du 24/06/2026 | APS - NOTICE ESTIMATIVE - 32.02
Le Nid - 26 boulevard du 21ème RA - 54000 NANCY
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
07.1 | BASE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1 | PRESCRIPTIONS GENERALES - PLATRERIE |  |  |  | 0
07.2 | PRESCRIPTIONS GENERALES - PLAFONDS |  |  |  | 0
07.3 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - PLATRERIE |  |  |  | 0
07.3.1 | DOUBLAGE |  |  |  | 0
07.3.1.1 | DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE + ISOLATION |  |  |  | 0
07.3.1.1.1 | Doublage thermo-acoustique - 13+100mm - R = 3,40m2.K/W | 61.62 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2 | ENDUITS PLATRE SUR PARTIES VERTICALES |  |  |  | 0
07.3.2.1 | ENDUIT PLATRE PROJETE INTERIEUR |  |  |  | 0
07.3.2.1.1 | Enduits plâtre sur murs, retombées et poutres ne recevant pas de doublage - ep. mini 15mm - logements | 1122 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.2.1.2 | Enduits plâtre sur murs, retombées et poutres ne recevant pas de doublage - ep. mini 15mm - communs | 134.72 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3 | CLOISONS DE DISTRIBUTION |  |  |  | 0
07.3.3.1 | CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE |  |  |  | 0
07.3.3.1.1 | Cloison type 72/48 | 439.86 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.1.2 | Isolant fibre minérale épaisseur 45mm - R=1,25m2.K/W | 439.86 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.1.3 | P.V. renforts accessoires sanitaires suspendus (lavabos, urinoires, accessoires PMR etc…) | 36 | U | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.3.2 | CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE |  |  |  | 0
07.3.3.2.1 | Cloison en carreaux de plâtre d'ep:100 mm. | 11.7 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.3.4 | CONDUITS ET GAINES |  |  |  | 0
07.3.4.1 | GAINE TECHNIQUE EN PLAQUE DE PLATRE + ISOLATION POUR CHUTE D'EAU/VMC - AVEC CRITERE FEU |  |  |  | 0
07.3.4.1.1 | Gaine technique verticale sur ossature métal type 85/48 avec laine minérale de 45mm - CF 1/2h | 212.7 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.4 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - PLAFONDS |  |  |  | 0
07.4.1 | PLAFONDS EN PLATRE |  |  |  | 0
07.4.1.1 | PLAFOND EXTERIEUR ABRITES EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE |  |  |  | 0
07.4.1.1.1 | Plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean 13 de Placoplatre ou équivalent selon descriptif - sous dalle béton | 109 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.4.1.2 | PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE COUPE FEU |  |  |  | 0
07.4.1.2.1 | Plafond en plaques de platre sur ossature - coupe feu 1/2h (REI 30) façon de soffite | 58.8 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
07.4.1.2.2 | Jouées en plaques de platre sur ossature - coupe feu 1/2h (REI 30) façon de soffite - H=30cm | 22.2 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.4.1.3 | BANDEAUX |  |  |  | 0
07.4.1.3.1 | Jouée verticale en plaque de platre hydrofuge de 13mm sur ossature - hauteur visible de 0,10m à 0,30m | 24 | ml | 0 | 0 | 20% | 0
07.4.2 | ISOLATION HORIZONTALE |  |  |  | 0
07.4.2.1 | LAINE DE ROCHE EN ROULEAU |  |  |  | 0
07.4.2.1.1 | Isolant laine minérale - 100mm d'épaisseur - R=2,50m2.°C/W | 58.8 | m2 | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Total base :
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0